移动护理PDA参数

| 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 处理器 | 八核处理器，最高频率≥2.0GHZ |
| 运行内存 | ≥3GB RAM |
| 储存内存 | ≥32GB ROM |
| 电池 | 容量≥4000mAh，连续工作续航时间≥10小时 |
| 接口 | Type C USB接口 |
| 屏幕尺寸 | ≥5.45英寸，支持湿手模式、手套模式 |
| 数据采集 | 支持一维/二维条码扫描功能 |
| 屏幕分辨率 | ≥1440*720 |
| 摄像头 | 前置摄像头≥200万像素；后摄像头≥1300万像素 |
| 重量 | ≤260g 含电池 |
| 防摔等级 | 可承受≥1.5m高处到地面的跌落冲击 |
| 外壳材料 | 抑菌材料，可耐受医用酒精、医用过氧化氢等医院常用消毒剂（含屏幕部分） |
| 防水防尘工业等级 | ≥IP65 |
| WIFI网络 | 支持802.11a/b/g/n/ac协议，2.4G/5G双频 |
| 蓝牙网络 | Bluetooth 5.0或以上 |
| 操作系统 | Android 10.0或以上 |
| 系统兼容性 | 应用程序对接：可无缝对接我院现使用的移动护理系统 |
| 原厂质保 | 主机原厂5年质保 |
| 定位 | GPS、北斗、Glonass |
| 无线广域网 | 支持移动 电信 联通SIM |
| 配件 | 保护套 充电器等 |