1.车体规格

1.1一体化设计:移动推车由推车、主系统和电池三个主体组成，推车主体结构坚固、设计合理、正常使用不侧翻，通过性好，易于维护。

1.2车体用材：由高等级医疗专用塑料和钢及高强度铝材组和而成。

1.3抽屉组：抽屉≥2 个可放置一定数量的耗材和工具，抗生锈、防变形。

1.4配件：垃圾桶≥2 个。

1.5 键盘托设计:台面内隐藏键盘托盘。

1.6显示器固定支架:显示器可单独升降。

1.7 脚轮:移动设备具备万向滚轮，滚轮采用静音滚轮，滚轮与地面接触面材质需采用医疗耐磨橡胶材质，每个滚轮都需支持刹车功能，支持灵活便捷的即推即走，牢固刹停。

2.推车主系统

2.1 显示单元:尺寸≥23.8英寸；最佳分辨率≥1920x1080。

2.2 处理器：物理核心数为≥8；主频≥2.7GHz；线程数≥8。

2.3 内存:≥16GB DDR4。

2.4 硬盘:固态硬盘容量≥512GB。

2.5 操作系统:支持WIN10以上等主流操作系统。

2.6 接口:USB接口≥2个;HDMI口≥1个;网口≥1个；音频接口≥1个。

2.7 网络模块:网卡:支持2.4G/5GHz Wifi网络，支持802.11 b/g/n/ac以上标准，支持移动、联通、电信SIM卡。

2.8 蓝牙:支持 Bluetooth4.0 LE及以上。

2.9 配件:有线USB抗菌防泼溅键盘，USB鼠标。

3.电池

3.1 一键开关: 具备一键开关功能。

3.2电池性能:聚合物材质，安全稳定，有效循环寿命≥1000次，续航时间≥6小时。

3.3输出功率：最大输出不低于300W

- 电量：独立显示电池电量及电池状态，或者电脑端控制软件显示。

整体质保五年