服务及技术要求

- 服务范围

- 设备覆盖:电视现分布各诊疗区域、候诊区、病房、会议室等公共区域；其类型有:神州视翰19寸、TCL43寸、55寸、65寸及电梯厅屏幕。

- 2.故障类型:开机无反应、屏幕显示异常（如黑屏、花屏、闪屏、色彩失真、亮度异常）、声音故障（如无声音、杂音、音量失控）、接口故障（如 HDMI 接口、USB 接口、AV 接口等接触不良或无法使用）、遥控器失灵、系统故障（如系统卡顿、无法联网、应用程序异常）、硬件损坏（如电源板故障、驱动板故障、背光板故障、喇叭损坏、主板故障等）等各类常见及疑难故障。（注：屏幕等大件故障另算）​

- 3.服务时效要求:提供7×24 小时报修服务。单位通过电话、微信等方式报修后，供应商需在30 分钟内回电确认故障并明确是否为大件故障，常规故障 24 小时内上门，严重常规故障（影响使用）12 小时内上门。若遇特殊情况如恶劣天气、交通管制、维修配件临时缺货等，需提前向单位说明情况，协商确定延迟上门时间。大件故障上门时间双方另行协商确定。

- 二、技术要求

- 1.常规维修配件需为原厂或同品质合格件（附质检证明），关键常规配件（电源板、驱动板等）质保不少于半年，禁用翻新件，大件配件（屏幕、外壳等）采购及维修费用另算。

- 2.维修人员需具备相应的专业技术资质（如电子设备维修证）。

- 3.维修效果：常规故障修复后，设备分辨率、声音、接口功能达标，开机 2 小时测试无隐患；大件故障修复效果需单独与采购方确认验收。

- 4.维修记录: 每次维修需填写详细的维修工单，内容包括报修时间、上门时间、维修完成时间、设备型号、设备编号、故障描述、故障原因分析、维修措施（如更换的配件名称、型号、数量）、维修后设备测试情况、维修人员姓名、单位验收人员签字等信息;维修记录单需在维修完成后 3 个工作日内提交给设备科存档，同时提供电子版维修记录（如 Excel 表格、PDF 文件等）方便单位查询和管理。

- 三、售后保障

- 常规维修部位质保6个月，同故障复发免费修；重大活动（如重要会议、接待等）期间，常规故障维修人员 24 小时待命，1 小时内响应上门。大件故障售后保障：按双方确认的配件质保期及维修约定执行，单独签订补充说明。