附件1：襄州区人民医院射线设备明细表

| 编号 | 装置名称 | 型号 | 生产厂家 | 设备编 | 主要参数 | 所在场地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全身用X射线计算机体层摄影装置 | BrigtSpeed Elite Select | 美国GE | BAPS12052 | 630mA/150kV | 丹江路院区综合一楼CT室 |
| 2 | X射线计算机体层摄影设备 | SOMATOM Definition AS | 德国西门子 | 95665 | 150mA/130kV | 新院医技楼一楼放射科CT室（1）室 |
| 3 | DR | ysio | 德国西门子 | 50083 | 650mA /150KV | 新院医技楼一楼放射科（2）号检查室 |
| 4 | 移动式C形臂X射线机 | SIREMOBIL Compact L | 德国西门子 | 21225 | 100mA 125KV | 新院医技楼四楼手术室⑤⑥ |
| 5 | X射线计算机体层摄影设备 | Optima CT680 Expert | 航卫通用电气医疗系统有限公司 | BAXG1700163 | 140mA /150KV | 新院医技楼一楼放射科CT室（2）室 |
| 6 | 数字医用诊断X射线透视诊断系统 | Uni-Vision | 北京岛津医疗器械有限公司 | 61z918 | 透视125kv,2.5mA 摄影150kv,630mA | 新院医技楼一楼放射科（4）号检查室 |
| 7 | 医用血管造影X射线系统（单c DSA） | UNIQ FD20 | 飞利浦医疗系统荷兰有限公司 | 73540038 | 1000mA /125KV | 新院区住院部介入科 |
| 8 | 医用血管造影X射线系统（双c DSA） | UNIQ FD20/20 | 飞利浦医疗系统荷兰有限公司 | 73540054 | 1000mA /125KV | 新院区住院部介入科 |
| 9 | X射线骨密度检测仪 | DPX-NT | 美国GE | 152766GA | 16mA/85KV | 新院医技楼一楼放射科骨密度机房 |
| 10 | 数字化医用X射线摄影系统 | 新东方 1000CA | 北京万东 医疗科技股份有限公司 | 076AY18401101 | 400mA/150KV | 新院门诊四楼体检中心 |
| 11 | 体外冲击波碎石机 | HK.ESWL-V | 深圳市慧康医疗器械有限公司 | 5893 | 100KV 6mA | 新院门诊楼泌外科门诊 |
| 12 | 口腔颌面椎形束计算机体层摄影设备 | CS9300C Select | 锐珂牙科有限公司 | HKBL001 | 50mA /130KV | 新院门诊楼三楼口腔科CT室 |
| 13 | 数字乳腺X射线摄影系统 | Selenia Dimensions | Hologic Inc豪洛捷公司 | SDM171400130 | 35KV/200mA | 门诊楼一楼，放射科乳腺机房 |
| 14 | 牙科X射线机 | ORTHOPHOS XG5 DS/Ceph | Sirona Dental Systems Gmbh | 84847 | 10mA/90kV | 丹江路院区门诊一楼口腔门诊牙科全景机房 |
| 15 | 移动式C形臂X射线机 | Ziehm 8000 | Ziehm imaging | 82542 | 110KV 20mA | 新院医技楼四楼手术室 |
| 16 | 移动式X射线机 | MobiEye700 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | C8-78000091 | 150KV 500mA | 新院医技楼一楼放射科 |
| 17 | X射线计算机体层摄影设备 | SOMATOM go.Now | 上海西门子医疗器械有限公司 | 11061618 | 130KV/400mA | 新院门诊四楼体检中心 |
| 18 | X射线计算机体层摄影设备 | Philips CT Big Bore | 飞利浦（苏州有限公司） | 766144 | 140kV/665mA | 肿瘤放射治疗中心地下一层定位CT机房 |
| 19 | 医用直线加速器 | True Beam | 瓦里安医疗系统公司 | 6832 | 10MV/600MU/Min | 肿瘤放射治疗中心地下一层加速器T机房 |